## Etapa 1
IZRADIO : MI PROJEKT DOO
INVESTITOR : OPĆINA STARA GRADIŠKA
GRAĐEVINA : Rekonsrukcija nerazvrstane ceste u Staroj Gradiški k.o. Uskoci k.č.br. 184/61
PONUDBENI TROŠKOVNIK
Opis poslova: |  | Dio nerazvrstane ceste u naselju Stara Gradiška
Pozicija | Grupa radova | Opis rada | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
Svi radovi na predmetnom objektu moraju se izvesti u skladu sa Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, Tehničkim propisom za betonske konstrukcije, Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama, Hrvatskim normama i drugim važećim normama i propisima iz ovog područja. U svim stavkama ovog troškovnika cijenom je obuhvaćen sav potreban rad, priprema i materijal za jedinicu gotovog posla. U ove cijene ulaze i svi troškovi održavanja objekta do dana preuzimanja, kao i troškovi bilo kakvog priručnog postrojenja i prilagodbi na terenu potrebnog za izvođenje radova po ovom troškovniku. Razni nepredviđeni radovi koji nisu obuhvaćeni stavkama ovog troškovnika, a koji se tokom gradnje ukažu neophodni mogu se izvoditi isključivo po nalogu Investitora i uz odobrenje nadzornog inženjera. U slučaju da u pojedinim stavkama dođe do realizacije viška radova u odnosu na ugovorne količine, Izvođač je dužan pisanim putem upozoriti nadzornu službu i Investitora.
A. |  | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA
1. |  | PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI
1.1. |  | Podizanje ili spuštanje te prilagodba poklopaca revizionih okana postojećih infrastrukturnih objekata na projektiranu visinu završnih slojeva kolne konstrukcije. Korekcija visine poklopca je predviđena u visini do 50 cm. Stavka uključuje demontažu poklopca, okvira poklopca, razbijanje betona do potrebne visine ili dobetoniravanje na potrebnu visinu kao i ponovnu ugradnju istog poklopca ili hidranta. Obračun po komadu. | kom | 2
1.2. |  | Izmještanje postojećih stupova javne rasvjeta na mjestima gdje se iste nalaze unutar prometne površine uz prethodnu suglasnost Investitora i odobrenje nadzornog inženjera. | kom | 1
1.3. |  | Obnova i prilagodba postojećih pješačkih komunikacija obuhvaćenih područjem zahvata te u dodrnim zonama. U cijeni sav potreban rad i materijal za prilagodbu visinskih elemenata pojedine komunikacije (prilagodba postojećih elemenata i sl.) Obračun za cjelovito izveden rad. Uz dokaznicu mjera izvođač je dužan priložiti i fotodokumentaciju svake faze rada na pojedinoj komunikaciji. | kom | 1
1.4. |  | Zaštita postojećih instalacija za vrijeme trajanja radova uključivo sve potrebne predradnje na lociranju, ručnom otkopu te denivelacijama i prelaganju istih na mjestima gdje se utvrdi da je potrebno. Obračun po m' instalacija u zahvatu.
|  | a/ telefonska instalacija | m' | 30
|  | b/ elektroinstalacije | m' | 30
|  | c/ vodovodne instalacije | m' | 30
|  | d/ kanalizacija | m' | 40
1.5. |  | Izmještanje EK infrastrukture sukladno uputama operatera u pojas izvan područja zahvata te ugradnja zaštite polaganjem PEHD cijevi ø80 mm na mjestima prolaza ispod prometnica. U cijeni sav potreban rad i materijal.
|  | a/ izmještanje EKI |  | 50
|  | b/ ugradnja zaštite EKI |  | 55
1.6. |  | Izmještanje nadzemnih hidranata prema uputama distributera vodnih usluga. Predviđeno izmještanje na udaljenost do 5 m. U cijeni sav potreban rad i materijal | kom | 1
1.7. |  | Izmještanje elektroenergetskog kabela sukladno uputama operatera dsitributivnog sustava. U cijeni sav potreban rad i materijal. Na mjestima prolaua ispod prometnice ugrađuje se zaštitna cijev.
|  | a/ izmještanje elektroenergetskog kabela | m' | 140
|  | b/ ugradnja zaštitne cijevi | m' | 36
1.8. |  | Rezanje postojećeg asfalta i betona na mjestima spojeva trase s postojećim prometnicama i kolnim ulazima. | m' | 80
1.9. |  | Privremena regulacija prometa na prometnicama na kojima se izvode radovi rekonstrukcije prometnice. Stavka obuhvaća izradu projekta privremene regulacije u skladu s uvjetima nadležnog MUPa, ishođenje suglasnosti, nabavu i postavu sve potrebne svjetlosne, horizontalne i vertikalne signalizacije kao i regulaciju prometa za vrijeme izvođenja radova. | kpl | 1
|  | PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
2. |  | ZEMLJANI RADOVI
2.1. |  | Rušenje dijelova postojećeg asfaltnog zastora na spoju s novom prometnicom, betonskih elemenata i drugih objekata na trasi. U cijenu uključeno rušenje, strojno i ručno razbijanje, strojno rezanje i obrada svih rubova - kontaktnih površina na objektima u zahvatu, utovar otpadnog materijala u vozilo i prijevoz na deponij na udaljenost do 6 km. | m2 | 850
2.2. |  | Strojni iskop zemljanog i nasipnog materijala u širokom iskopu. Iskope vršiti prema poprečnim profilima, visinskim kotama određenim projektom, normalnim profilima i uputama nadzornog inženjera. Na mjestima prolaza instalacija pojedinih distributera (voda, kanalizacija, telefon, elektroinstalacije i dr.) potreban je ručni iskop u skladu s O.T.U. za radove na cestama te prema uputama distributera. Ova stavka obuhvaća sav potreban rad na iskopu materijala, utovar i odvoz na mjesni deponij na udaljenosti do 5 km, sva potrebna mjerenja i ispitivanja sa pribavljanjem potrebne ispitne dokumentacije. Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju. | m3 | 710
2.3. |  | Grubo i fino planiranje i valjanje posteljice prometnih i pješačkih površina. Neravnine je potrebno zasjeći, a udubljenja napuniti materijalom tako da posteljica nakon valjanja dobije projektirane uzdužne i poprečne padove, sa točnosti +- 2 cm. | m2 | 1530
2.4. |  | Iskop zemljanog materijala na mjestima gdje se utvrdi da je zbijenost podloge manja od Me=15 N/mm2. Stavkom obuhvatiti iskop materijala do potrebne dubine, odvoz iskopanog materijala na udaljenost do 5 km. Obračun po m2 iskopanog materijala u sraslom stanju. | m3 | 40
2.5. |  | Iskop rova za polaganje kabela javne rasvjete u tlu C kategorije.
|  | a/ ručni iskop sa zatrpavanjem i nabijanjem u slojevima | m3 | 0
|  | b/ strojni iskop sa zatrpavanjem i nabijanjem u slojevima | m3 | 0
|  | c/ ugradnja zaštitne PEHD cijevi DN 80 | m' | 65
2.6. |  | Dobava, transport i ugradnja pijeska u iskopani rov - kao podloga prije polaganja kabela u debljini 10 cm te zatrpavanje kabela u sloju debljine do 30 cm iznad tjemena položenog kabela. U cijeni sav potreban rad i materijal. | m3 | 2
2.7. |  | Kombinirani strojni i ručni iskop za temelje stupova javne rasvjete i SSROJR. Utovar viška materijala u vozilo i odvoz na deponiju na udaljenost do 5 km. U cijeni sav potreban rad i materijal. | m3 | 1
2.8. |  | Dobava i izvedba zamjenskog sloja otkopanog materijala od mehanički zbijenog šljunčanog (ili tucaničkog ) materijala. Nasipavanje izvesti u potrebnoj visini u slojevima 30-40 cm sa potrebnim zbijanjem. Materijal dobiven postupkom obrade građevinskog otpada nije prihvatljiv. Obračun po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m3 | 40
|  | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
3. |  | BETONSKI RADOVI
3.1. |  | Dobava i ugradnja tipskih betonskih rubnjaka i kanalica ugrađenih u temelj od betona C20/25. Betonski rubnjaci se međusobno spajaju cementnim mortom M 50, a ugrađuju točno u visini završnog sloja kolnika. Obračun po m' ugrađenog rubnjaka, uključivo rubnjaci, temelj i iskop za temelj.
|  | a/ rubnjaci 18/24 cm | m1 | 160
|  | b/ rubnjaci 8/20 | m1 | 118
3.2. |  | Izrada temelja betonom C30/37 za rasvjetni stup tip D sa sidrenim vijcima, PEHD cijevima, šablonom i nadvišenjem. U cijeni sav potreban rad i materijal. | kpl | 1
|  | BETONSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
4. |  | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA
4.1. |  | Dobava, transport i ugradnja geotekstila tip 300 na trasi planirane prometnice i objekata. U jediničnu cijenu uključen sav potreban rad te materijal s preklopima i pričvrsnim sredstvima. Obračun po tlocrtnoj projekciji pokrivene površine. | m2 | 1400
4.2. |  | Dobava i izvedba nosivog sloja od mehanički zbijenog tucaničkog materijala 0-63 u sloju prosječne debljine d= 40 cm. Ovaj sloj se ugrađuje na pripremljenu i uređenu posteljicu (Ms=15 MPa). Ugrađeni sloj na kolniku mora zadovoljiti modul stišljivosti Ms=80 MPa. Ova stavka obuhvaća dobavu materijala, prijevoz, razastiranje i zbijanje materijala na trasi te završnu pripremu za asfaltiranje kamenom mješavinom 0/8 kao i zbijanje na potreban modul stišljivosti. Materijal dobiven postupkom obrade građevinskog otpada nije prihvatljiv. Obračun po m3 ugrađenog donjeg nosivog sloja kolnika od drobljene kamene mješavine za kolnik, parkiralište i nogostup. | m3 | 620
4.3. |  | Dobava i izrada nosivog sloja od bitumeniziranog drobljenog kamenog materijala AC 22 base 50/70.
|  | a/ BNS za cestu d=7 cm | m2 | 1100
4.4. |  | Dobava, izrada i ugradnja asfalt betona-habajući sloj. AC 11 surf 45/80
|  | a/ AB za cestu d=4 cm | m2 | 1100
|  | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA UKUPNO: |  |  |  | 0
6. |  | KONTROLNA ISPITIVANJA
6.1. |  | Ispitivanja, mjerenja i izdavanje mjernih protokola. Jedinična cijena obuhvaća sva ispitavanja i mjerenja s izradom mjernih protokola. | kpl | 1
|  | KONTROLNA ISPITIVANJA UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA:
KOLNIČKA KONSTRUKCIJA
|  | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
|  | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
|  | BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
|  | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA |  |  |  | 0
|  | KONTROLNA ISPITIVANJA |  |  |  | 0
|  | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA UKUPNO: |  |  |  | 0
|  | PDV 25%: |  |  |  | 0
|  | SVEUKUPNO: |  |  |  | 0