## gradjevinsko obrtnicki
BROJ TD.: | [6 empty] | 40 - 264
INVESTITOR: | [6 empty] | OPĆINA STARA GRADIŠKA , TRG HRVATSKIH BRANITELJA 1 , STARA GRADIŠKA
NAZIV GRAĐEVINE: | [6 empty] | PUČKI DOM (P) / ZGRADA JAVNE NAMJENE
LOKACIJA GRAĐEVINE: | [6 empty] | GORNJI VAROŠ , GORNJI VAROŠ 44 A , k.č.br.1498, zk. ul. 18, k.o. GORNJI VAROŠ
TROŠKOVNIK RADOVA
PROJEKTANT:
DANIELA SISGOREO MORSAN dia.
|  | R.br. |  | Opis stavke |  |  |  |  | Jed.mj. |  | Količina | Cijena | Ukupno
A. GRAĐEVINSKI RADOVI
1. PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI
|  | 1.1. |  | Pripremni radovi na gradilištu koje je potrebno izvesti kako bi se gradilište organiziralo u skladu sa važećim propisima Zaštite na radu (osiguranje terena na kome će se deponirati materijal od rušenja na rekonstrukciji građevine, potrebne mjere osiguranja rada korisnika postojećeg dijela građevine koja je u funkciji, postavljanje ograde gradilišta, kontrola dimenzija iz projekta i sl.) uključivo i odvoz eventualnog otpadnog materijala na mjesnu deponiju na udaljenosti do 5 km. |  |  |  |  | kpl. |  | 1
|  | 1.2. |  | Demontaža postojećih sljemenjaka i grebena sa višestrešnog krovišta uključivo i odvoz materijala na mjesnu deponiju na udaljenosti do 5 km. Visina vertikalnog transporta do 8,0 m. Sljemenjaci su utopljeni u mort. U cijenu uključiti rad, potrebnu radnu skelu i sve mjere osiguranja. Obračun po m' sljemenjaka. |  |  |  |  | m' |  | 30
|  | 1.3. |  | Demontaža postojećih pocinčanih horizontalnih i vertikalnih žlijebova za odvodnju oborinske vode uključivo demontažu kuka, obujmica i koljena, limenih opšava oko konzolne istake a ispod ležećeg oluka , limenih opšava oko dimnjaka , prozorskih limenih klupčica i odvoz materijala na mjesnu deponiju na udaljenosti do 5 km. Visina vertikalnog transporta do 12,0 m. U cijenu uključiti rad, potrebnu radnu skelu i sve mjere osiguranja. Obračun po m' demontiranih limenih djelova bez obzira na razvijenu širinu.
|  |  |  | a) | žljebovi |  |  |  | m' |  | 30
|  |  |  | b) | klupčice |  |  |  | m' |  | 12
|  | 1.4. |  | Kompletna demontaža postojećeg falcanog crijepa i krovnih drvenih letvi , sa višestrešnog krovišta uključivo i odvoz materijala na mjesnu deponiju na udaljenosti do 5 km. Visina vertikalnog transporta do 8,0 m. U cijenu uključiti rad, potrebnu radnu skelu i sve mjere osiguranja. Obračun po m2 kose krovne plohe. |  |  |  |  | m2 |  | 245
|  | 1.5. |  | Zamjena - demontaža postojeće dotrajale drvene krovne konstrukcije višestrešnog krovišta uključivo (rog, nazidnice, podrožnice, razupore, klješta, mjena - pajanata ) i odvoz materijala na mjesnu deponiju na udaljenosti do 5 km. Visina vertikalnog transporta do 8,0 m. U cijenu uključiti rad, potrebnu radnu skelu i sve mjere osiguranja krovne konstrukcije prilikom zamjene (sistem krova dvostruka visulja). Obračun po m2 zamjene krovnih elemenata. |  |  |  |  | m2 |  | 180
|  | 1.6. |  | Demontaža postojećih drvenih dvostrukih dvokrilnih prozora iz zidova od opeke širine cca 25 cm s unutrašnjom drvenom klupčicom širine cca 25 cm na objektu. Uključivo obijanje špaleta koje je potrebno izvesti kako bi se mogla obaviti demontaža i odvoz šuta i demontiranih prozora na mjesnu deponiju na udaljenosti do 5 km. U cijenu uključiti rad i radnu skelu. Obračun po komadu demontiranog prozora.
|  |  |  | a) | veličina do 2,0 m2 |  |  |  | kom. |  | 7
|  |  |  | b) | veličina preko 2,0 m2 |  |  |  | kom. |  | 1
|  | 1.7. |  | Demontaža postojećih drvenih i aluminijskih vrata komplet s dovratnicima , krilima vrata i pokrovnim lajsnama na objektu. Uključivo obijanje špaleta koje je potrebno izvesti kako bi se mogla obaviti demontaža i odvoz šuta i demontiranih vrata na mjesnu deponiju na udaljenosti do 5 km. U cijenu uključiti rad i radnu skelu. Obračun po komadu demontiranih vrata.
|  |  |  | a) | veličina 1,5-2,5 m2 |  |  |  | kom. |  | 4
| 1.8. |  | Strojno razbijanje slojeva postojećeg poda dijela prizemlja koji se satoji od betonske podloge d = 12,00 cm i šljunka u sloju debljine od cca 65 cm . U cijenu uključiti rad, ( utovar - istovar - ) horizontalni i vertikalni transport , odvoz na mjesni deponij udaljen do 5,00 km uz sve mjere osiguranja. Obračun po m2 površine poda. |  |  |  |  | m2 |  | 18
| 1.9. |  | Strojno razbijanje armirano betonske pasice oko prizemlja koji se satoji od betonske podloge d = 15,00 cm i šljunka u sloju debljine od cca 20 cm . U cijenu uključiti rad, ( utovar - istovar - ) horizontalni i vertikalni transport , odvoz na mjesni deponij udaljen do 5,00 km uz sve mjere osiguranja. Obračun po m2 površine poda. |  |  |  |  | m2 |  | 20
| 1.9. |  | Ručno razbijanje zida od pune opeke. |  |  |  |  | m2 |  | 20
|  | 1.10. |  | Montaža i demontaža građevinske skele oko dimnjaka u tavanu radi zidanja gornjeg dijela dimnjačkog završetka visine cca 4 m s osiguranjem svih mjera zaštite na radu. |  |  |  |  | m2 |  | 40
|  | 1.11. |  | Zaštita krovnih površina (montaža i demontaža) za vrijeme radova, kako bi se spriječilo bilo kakvo oštećenje i prokišnjavanje u donje strukture krovišta ili samog objekta. Ovdje je uključena dobava cerada i samo jedno pokrivanje krovišta, odnosno raskrivanje. Broj raskrivanja i pokrivanja ceradom u svrhu zaštite krovišta je obveza izvođača. Obračun po m2. |  |  |  |  | m2 |  | 245
|  | 1.12. |  | Višekratno čišćenje okoliša građevine i prostora tavana i prizemlja tijekom izvedbe i nakon završetka grubih i finih radova sa odvozom otpada na gradilišnu deponiju.
Predviđa se čišćenje minimalno tri puta u toku izgradnje i finalno čišćenje nakon završetka radova. Obračun po m2 tlocrtne neto površine građevine, odnosno okoliša.
|  |  |  | a) | čišćenje objekta |  |  |  | m2 |  | 280
|  |  |  | b) | čišćenje okoliša |  |  |  | m2 |  | 50
|  | 1.13. |  | Utovar i odvoz otpadnog materijala sa gradilišne deponije na mjesnu deponiju na udaljenosti do 5 km. Obračun po m3 odvezenog i deponiranog materijala obračunatog bez koeficijenta rastresitosti za pojedine materijale. 2. |  |  |  |  | m2 |  | 8
|  | PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI UKUPNO: | [10 empty] | 0
2.ZEMLJANI RADOVI
|  | 2.1. |  | Strojni i ručni iskop zemlje u tlu III kategorije za izvedbu pasice oko objekta sa pravilnim zasjecanjem bočnih strana iskopa , planiranjem dna iskopa na horizontalu sa točnošću ± 2 cm uz potrebno nabijanje i odvozom iskopanog materijala na mjesnu deponiju udaljenu do 5 km. |  |  |  |  | m3 |  | 18
|  | 2.2. |  | Dobava, razastiranje, planiranje i nabijanje granuliranog šljunčanog materijala. Potrebna zbijenost MS=30 MPa. Obračun po m3 ugrađenog i zbijenog šljunčanog materijala..
|  |  |  | a) | Šljunčani materijal u sloju debljine d= 20 cm koji se izvodi ispod donje betonske podloge prizemlja objekta. |  |  |  | m3 |  | 3.6
|  |  |  | b) | Šljunčani materijal u sloju debljine d= 20 cm koji se izvodi ispod donje betonske podloge prizemlja pasice oko objekta. |  |  |  | m3 |  | 18
|  | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: | [10 empty] | 0
3. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
|  | 3.1. |  | Betoniranje I podne armiranobetonske ploče debljine d=10 cm, beton TČB-C 25/30. Betonira se preko zbijene podloge od šljunka koja je posebno obračunata. U cijenu je uključena dobava, ugradnja i njega svježeg betona i strojno zaglađivanjegornje površine podne ploče zbog postave hidroizolacije. Armatura se obračunava posebno. Obračun po m³ ugrađenog betona. |  |  |  |  | m3 |  | 1.8
|  | 3.1. |  | Betoniranje armirano betonskih pasice oko građevine u širini 1,00 m D = 15,00 cm od građevine, betonom TČB-C25/30 u dvostranoj glatkoj oplati. U cijenu je uključena dobava, ugradba i njega svježeg betona. Armatura se obračunava posebno. Obračun po m³ ugrađenog betona s potrebnom jednostranom oplatom po m² i dilatacijama na svakih 1,oo m I pasice. U cijenu uključiti i ostavljanje potrebnih otvora u nadtemeljima za prolaz instalacija. |  |  |  |  | m3 |  | 8
|  | 3.1. |  | Betoniranje podne i stropne lagano armirane (čeličnim vlaknima) cementne glazure debljine d=5 i 6 cm,. Betonira se preko ekestrudiranog i ekspandiranog polistirena i polietilenske folije d= 0,25 mm na podu i stropu prizemlja. U cijenu je uključena dobava, ugradba i njega svježeg betona i ručno zaglađivanje gornje površine podne cementne glazure. Glazuru armirati čeličnim vlaknima koja je uračunata u cijenu stavke kao. Obračun po m2 ugrađenog betona i vlakna.
|  |  |  | a) | beton + čelična vlakna d= 6 cm - pod prizemlja |  |  |  | m2 |  | 133
|  |  |  | b) | beton + čelična vlakna d= 5 cm - strop prizemlja |  |  |  | m2 |  | 0
|  | 3.2. |  | Izrada, dostava i ugradnja novih AB kapa dimnjaka d=5-7 cm, dimenzija prema postojećim dimnjacima sa prepustom i okapnicom iz betona TČB C 25/30, ARMIRATI Q MREŽOM 131. Stavka podrazumijeva nabavu i dostavu potrebnog materijala, sav rad i sredstva za rad s ugradbom kapa.
postojećim dimnjacima sa prepustom i okapnicom iz betona TČB C 25/30, ARMIRATI Q MREŽOM 131. Stavka podrazumijeva nabavu i dostavu potrebnog materijala, sav rad i sredstva za rad s ugradbom kapa.
|  |  |  | a) | beton |  |  |  | m3 |  | 0.1
|  |  |  | b) | oplata |  |  |  | m3 |  | 4
gotove kape - alternativa
|  |  |  | a) | veličine 55/55 cm
|  | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI UKUPNO: | [10 empty] | 0
4. ARMIRAČKI RADOVI
|  | 4.1. |  | Dobava, čišćenje, sječenje, doprema na gradičlišni deponij, unutrašnji transport, postavljanje i vezivanje.
|  |  |  | a) | podna ploča i pasica ploča- mreža MGA Q 503 x1 |  |  |  | kg. |  | 1800
|  | ARMIRAČKI RADOVI UKUPNO: | [10 empty] | 0
5. IZOLATERSKI RADOVI
|  | 5.1. |  | Nabava materijala i doprema na gradilište, te izrada horizontalne hidroizolacije podne ploče , sa trakama od oksidiranog bitumena V-4 varenim vrućim postupkom sa potrebnim preklopima. Podloga za izradu kvalitetne hidroizolacije mora biti nosiva , glatka , bez prašine i čista , sva mjestimična oštećenja an aprvoj betonskoj podlozi treba sanirati . Prije postavljanja hidroizolacije podlogu je potrebno premazati hladnim bitumenskim premazom. U cijenu uključen sav rad i materijal. Obračun po m2 izvedene hidroizolacije. |  |  |  |  | m2 |  | 143
|  | 5.2. |  | Dobava materijala i postava ploča od EPS-a prema HRN EN 13163 kao toplinske i zvučne izolacije stropa prizemlja jednako vrijedan kao Novolit s parnom branom -al folija 0,05 mm.
Postavljaju se na izvedenu armirano betonsku stropnu ploču. Preko ploča polistirena na stropu prizemlja se postavlja sloj PE folije debljine 0,25 mm koji se uz rubove povlači uz zid za visinu glazure. U cijenu je uključen rad, materijal i priprema podloge. Obračun po m2 izvedene izolacije s al. folijom i pe folijom.
|  |  |  | a) | izolacija d=14 cm (7+7) + parna brana |  |  |  | m2 |  | 143
|  | IZOLATERSKI UKUPNO: | [10 empty] | 0
6. FASADERSKI RADOVI
|  |  |  | − | SAMOTERMA - polimerni -cementni mort
|  |  |  | − | SAMOTERMA GLET
|  |  |  | − | STIROPOR EPS F (prema HRN EN 13163) d= 15 cm
|  |  |  | − | STIROPOR XPS (prema HRN EN 13499) d= 5 cm
|  |  |  | − | ARMIRAJUĆA STAKLENA MREŽICA, PRIČVRSNICE, SOKLI PROFIL I KUTNI PROFIL S MREŽICOM
Završna obrada fasade glatka. Odabrati fasadni toplinski sustav jednog od proizvođača sustava (npr."Samoborka" Samobor") i radove izvoditi u svemu prema uputama proizvođača sustava uz kontrolu njegovog tehnologa.
Stavka uključuje obradu špaleta EPS -om 2-5 cm .
Sve podloge (zid od opeke, betona, porobetona, konzolne istake krova) moraju biti čiste, čvrste, suhe, nesmrznute, bez ostataka oplatnih ulja i soli od iscvjetavanja. Spojeve različitih materijala obavezno rabicirati pocinčanim punktiranim rabicom 25x25x0,9 ili staklenom mrežicom Samoborka SM 10 R.
Postaviti sokl i kutne profile TERAFIKSOM.
Radove izvoditi u svemu prema uputama proizvođača materijala koji se ugrađuju (način ugradbe, pričvršćenja i ostalo definirano je prospektima dobavljača
Obračun po m2 kompletno izvedenog fasadnog sustava. U cijeni predvidjeti rad, materijal, pripremu podloge, početni profil i sve potrebne lajsne koje se ugrađuju po katalogu proizvođača, rabic pletivo i ostalo. Na izvedeni fasadni sustav daje se garancija 10 godina.
|  |  |  | a) | zid : EPS d =5 cm |  |  |  | m2 |  | 200
|  |  |  | b) | zid: XPS d =5 cm a |  |  |  | m2 |  | 100
|  |  |  | b) | sokl: XPS d =3 cm a |  |  |  | m2 |  | 30
|  | 6.2. |  | Završna obrada fasadnih ploha SILIKATNOM zaštitno dekorativnom žbukom za završnu obradu ETICS -a granulacije 1,5 mm u tonu po odabiru projektanta u dva tona. Broj premaza i svi radovi na bojanju fasade izvode se u svemu prema uputama tehnologa isporučitelja fasadnog sustava i isporučitelja fasadne boje.
|  |  |  | Radovi izrade fasadnog sustava moraju biti usklađeni sa radovima na bojanju fasade. U cijenu uključiti rad, materijal i sve potrebne predradnje prije bojanja fasade (čišćenje, impregniranje, grundiranje i sl.). Fasadna skela je posebno obračunata. Obračun po m2 obojane fasade. Na izvedenu fasadnu boju daje se garancija 10 godina. |  |  |  |  | m2 |  | 300
|  | 6.3. |  | Izrada sokla fasade od kurilplasta za vanjske površine sa svim potrebnim međuslojevima i materijalom za pričvršćenje . Izrada prema uputstvu proizvođača.
|  |  |  | Uključivo izravnavanje plohe sokla,sve pripreme, dobavau materijaal jednako vrjedne kao Samoborka iz Samobora sa svim potrebnim sredstvima ugradbe. Struktura i boja teraplasta u tonu po odabiru projektanta. Obračun po m2 obrađenog sokla. |  |  |  |  | m2 |  | 30
|  | 6.4. |  | Dobava, montaža i demontaža cijevne fasadne skele visine do 11,0 m’ sa svim potrebnim ukrućenjima i sidrenjima. Skelu izvesti prema "Pravilniku o zaštiti na radu u građevinarstvu". Bazna-radna ploha se izvodi od mosnica. U cijenu je uključena i postava na vanjski dio skele jutenih ili plastificiranih traka kao zaštite fasade od sunca, zaštite od pada predmeta, prašine i sl. Prije izvedbe izvoditelj je dužan izraditi projekt skele sa svim predvidivim mjerama sigurnosti kod postave, učvršćenja te osiguranja uvjeta za siguran rad i zaštitu radnika i prolaznika. Obračun po m2 ortogonalne projekcije skele na fasadu. |  |  |  |  | m2 |  | 350
|  | FASADERSKI UKUPNO: | [10 empty] | 0
7. ZIDARSKI RADOVI
|  | 7.1. |  | Žbukanje dimnjaka . Potrebno očistiti podlogu i fuge, izvršiti špricanje rijetkim cementnim mortom, gruba žbuka od produžnog cementnog morta M-5, fina žbuka od prosijanog vapnenog morta M-2,5. Stavka podrazumjeva nabavu, dobavu i ugradnju materijala (cementni i vapneni mort) uz sav potreban rad, (čišćenje podloge) i sredstva za rad. Točne količine utvrditi građevinskom knjigom! |  |  |  |  | m2 |  | 8
|  | 7.2. |  | Žbukanje i sanacija (obijanje dijelova žbuke) špaleta oko postojećih prozora i vrata nakon zamjene istih za razliku (dvostrukih - jednostrukih prozora).
|  |  |  | Potrebno očistiti podlogu i fuge, na dijelovima od dotrajale žbuke , izvršiti špricanje rijetkim cementnim mortom, gruba žbuka od produžnog cementnog morta M-5, fina žbuka od prosijanog vapnenog morta M-2,5. Stavka podrazumjeva nabavu, dobavu i ugradnju materijala (cementni i vapneni mort) uz sav potreban rad, (čišćenje podloge) i sredstva za rad. |  |  |  |  | m2 |  | 10
|  | 7.3. |  | Zidanje dimnjaka punom opekom NF u PCM. Stavka podrazumijeva nabavu i dostavu potrebnog materijala, sav rad i sredstva za rad. |  |  |  |  | m3 |  | 1.5
|  | ZIDARSKI UKUPNO: | [10 empty] | 0
8. TESARSKI RADOVI
Sve drvene elemente za krov obavezno premazati insekticidno - fungicidnim premazom što je uračunato u datim jediničnim cijenama.
|  | 8.1. |  | Ponovna montaža nove višestrešne krovne konstrukcije. U stavku. je uključeno zamjena i ugradnja svih dijelova konstrukcije od nove borove građe I klase. Prema procjeni za zamjenu je potrebno cca 3,0 m3. Staru građu treba tesarski pripasati novoj građi. U cijenu stavke uključena je izrada tesarskih vezova, pregled krovne konstrukcije i zamjena oštećenih dijelova novima.
|  |  |  | Svi spojevi trebaju se pravilno tesarski obraditi uz primjenu spojnih sredstava (vijaka, čavala, pijavica, plosnog željeza). Ukupna visina konstrukcije je cca 3,00 - m, a raspon 5,50 m. Krovna konstrukcija je dvostrešna. U cijenu stavke su uključeni svi prijenosi , donosi , krojenja . montaža i nabava borovine I klase. Sav pregled oko zamjene građe i pregleda elementa krova izvoditelj radova je dužan obaviti s nadzornim inženjerom. |  |  |  |  | m2 |  | 180
|  | 8.2. |  | Letvanje drvene krovne konstrukcije drvenim letvama 4x5 cm za pokrov biber crijepom. Izrađuju se od četinara II klase. Letve se čavlima pričvršćuju na rogove. Razmak letvi propisuje isporučitelj crijepa kojim se pokriva krovište. U cijenu uključiti rad, materijal, sva pričvrsna sredstva i radnu skelu. Obračun po m2 kose krovne plohe. |  |  |  |  | m2 |  | 255
|  | TESARSKI UKUPNO: | [10 empty] | 0
9. KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
|  | 9.1. |  | Pokrivanje višestrešnog krovišta utorenim crijepom. Crijep se postavlja na drvene krovne letve. Svaki treći red crijepa se čavlima pričvršćuje u krovnu letvu. Način pokrivanja jednostruki gusti. Na krovnu plohu prema uputama isporučtelja crijepa ugraditi fazonske komade crijepa za ventilaciju krovišta (cca 10 kom / 100 m2). Svi radovi na postavljanju crijepa izvode se prema uputama isporučitelja crijepa. Obračun crijepa po m2 kose krovne plohe, obračun odzračnika po komadu. U cijenu je uključen rad, materijal, radna skela i svi fazonski komadi prema uputama isporučioca crijepa, izuzev sljemenjaka, odzračnika i snjegobrana koji su posebno obračunati.
|  |  |  | a) | utoreni crijep |  |  |  | m2 |  | 255 | 135
|  | 9.2. |  | Pokrivanje sljemena i grebena tipskim sljemenjacima za utoreni crijep. Ugradnja sljemenjaka "u suho" prema uputama isporučitelja crijepa.Obračun po m' kompletno postavljenog sljemenjaka. U cijenu je uključen rad, materijal i sav pričvrsni pribor. |  |  |  |  | m' |  | 31 | 160
|  | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI UKUPNO: | [10 empty] | 0
REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKIH RADOVA
|  | 1. |  | PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI | [8 empty] | 0
|  | 2. |  | ZEMLJANI RADOVI | [8 empty] | 0
|  | 3. |  | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI | [8 empty] | 0
|  | 4. |  | ARMIRAČKI RADOVI | [8 empty] | 0
|  | 5. |  | IZOLATERSKI RADOVI | [8 empty] | 0
|  | 6. |  | FASADERSKI RADOVI | [8 empty] | 0
|  | 7. |  | ZIDARSKI RADOVI | [8 empty] | 0
|  | 8. |  | TESARSKI RADOVI | [8 empty] | 0
|  | 9. |  | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | [8 empty] | 0
|  |  |  | GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO: | [8 empty] | 0
B. OBRTNIČKI RADOVI
1. STOLARSKI RADOVI
|  | 1.1. |  | Dobava i ugradba krovnog prozora za izlaz na krov, 54 x 83 cm (JEDNAKOVRIJEDNO VELUX GVT) s bočnim otvaranjem krila, tri položaja za prozračivanje, s izolacijskim staklom (3mm+10mm argon+3mm vanjsko kaljeno staklo). Opšav integriran u konstrukciju prozora, sa svim potrebitim okovom. Sve stavke moraju imati atest. Potrebne mjere izvršiti na licu mjesta. Ugradnju izvršiti prema uputstvima proizvođača. |  |  |  |  | kom. |  | 1
|  | 1.2. |  | Dobava i ugradba krovnog prozora dimenzija 55 x 78 cm (JEDNAKOVRIJEDNO VELUX GGU 0059). Drvena jezgra obložena zaštitnim slojem od bijelog poliuretana, izvana pokrovni profil od antracit-sivo bojanog aluminija (JEDNAKOVRIJEDNO RAL CLASSIC 7043), sa središnjim ovijesom, ručkom za otvaranje s gornje strane, ventilacijskim preklopom, dvostruko britvenje, energatsko kaljeno staklo (4mm + 16mm+4mm vanjsko kaljeno). Ugraditi termo i hidroizolacijski set (JEDNAKOVRIJEDNO VELUX BDX). Sve skupa s setom za ugradnju (JEDNAKOVRIJEDNO VELUX), sa svim potrebitim okovima. Sve stavke moraju imati atest. Potrebne mjere izvršiti na licu mjesta. Ugradnju izvršiti prema uputstvima proizvođača. |  |  |  |  | kom. |  | 2
|  | STOLARSKI RADOVI UKUPNO: | [10 empty] | 0
2. LIMARSKI RADOVI
Napomena: Sve detalje limarskih radova uskladiti sa nadzornim inženjerom i projektantom.
|  | 2.1. |  | Izrada i montaža kvadratnih horizontalnih žlijebova dimenzija 14x14 cm za odvodnju oborinske vode sa krova objekta.
|  |  |  | Izrađuju se od pocinčanog bojanog lima d= 0,55 mm , u Ral-u po odabiru projektanta razvijene širine 45 cm. Komplet sa materijalom za pričvršćenje. U cijenu su uključene vrijednosti svih radova i materijal. Fasadna skela po potrebi. Obračun po m' kompletno postavljenog žlijeba. |  |  |  |  | m' |  | 52
|  | 2.2. |  | Izrada i montaža vertikalnih žlijebova dimenzija 14x14 cm za odvodnju oborinske vode, uključivo redukcija i opšav na spoju vertikale i lijevano željezne cijevi . Žlijebovi se izrađuju od bojanog pocinčanog lima d= 0,55 mm razvijene širine 60 cm. Uključivo koljena i pričvrsni materijal i spoj na lijevano željezne vertikale. U cijenu su uključene vrijednosti svih radova i materijal. Fasadna skela po potrebi. Obračun po m' kompletno izvedenog žlijeba, odnosno po komadu lijevanoželjezne vertikale.
|  |  |  | a) | limeni vertikalni žlijebovi, uključivo koljena, redukcije i opšav na spoju sa lijevanoželjeznim vertikalama. |  |  |  | m' |  | 25
|  |  |  | b) | lijevano željezne vertikale promjera 16 cm sa tipskom revizijom i spojem na odvodnu PVC cijev u zemlji. Visina vertikale 1,6 m. Obračun po komadu izvedene vertikale.vi |  |  |  | kom. |  | 6
|  |  |  | c) | montaža postojećeg horizontalnog i vertikalnog oluka |  |  |  | m' |  | 10
|  | 2.3. |  | Izrada i montaža krovne uvale krova. Izrađuje se od bojanog bojanog lima d= 0,55 mm, u Ral-u po izboru projektanta. Razvijena širina okapnice 85 cm s potrebnim materijalom za pričvršćenje.U cijenu su uključene vrijednosti svih radova i materijal. Fasadna skela po potrebi. Obračun po m' kompletno postavljene uvale. |  |  |  |  | m' |  | 10
|  | 2.4. |  | Izrada i montaža okapnice - opšava dimnjaka na kosini krova s dimnjakom. Izrađuje se od bojanog pocinčanog lima d= 0,55 mm, u Ral-u po izboru projektanta.
|  | 2.4. |  | Izrada i montaža okapnice - opšava dimnjaka na kosini krova s dimnjakom. Izrađuje se od bojanog pocinčanog lima d= 0,55 mm, u Ral-u po izboru projektanta. Razvijena širina opšava 55 cm s potrebnim materijalom za pričvršćenje.U cijenu su uključene vrijednosti svih radova i materijal. Fasadna skela po potrebi . Obračun po kom kompletno postavljenog opšava.
|  |  |  | a) | veličine 45/45 cm |  |  |  | kom. |  | 1
|  | 2.5. |  | Izrada i montaža prozorskih klupčica na fasadnim prozorima. Izrađuju se od obojenog aluminijskog plastificiranog lima d=2,00 mm razvijene širine 40 cm.
|  |  |  | Uključivo potrebni materijal za pričvršćenje. Fasadna skela je u cijeni. U cijenu su uključene vrijednosti svih radova i materijal. Obračun po m' kompletno postavljene prozorske klupčice. |  |  |  |  | m' |  | 15
|  | 2.6. |  | Demontaža postojećeg završnog vjetrovnog lima sa kosog krova s postavljanjem novog završnog bojanog aluminijskog lima d=0,55mm u RALU-u po odabiru projektanta s okapnicama u odnosu na pročelj 4 cm i zida r. š 45 cm.
Uključivo potrebni materijal za pričvršćenje. Fasadna skela je u cijeni. U cijenu su uključene vrijednosti svih radova i materijal. Obračun po m' kompletno postavljene prozorske klupčice.
|  |  |  | a) | skidanje postojećeg vjetrovnog lima |  |  |  | m' |  | 12
|  |  |  | b) | skidanje postojećeg sudara krova i zida lima |  |  |  | m' |  | 5.0012
|  |  |  | c) | novi vjetrovni lim |  |  |  | m' |  | 29
|  | 2.7. |  | Izrada i montaža trokutastih snjegobrana (jednakovrijedan BRAMAC). Izrađuju se od bojanog aluminijskog lima d=0,60 mm.Širina trake 10 cm, dužna trake 50 cm. Visina okomitog dijela 10 cm.Izvedba snjegobrana i način pričvršćenja u svemu prema detaljima isporučitelja snjegobrana. Postavljanje naizmjenično na 50 cm osno po horizontali i na 30 cm po vertikali u dva reda.Uključivo potrebni materijal za pričvršćenje. U cijenu su uključene vrijednosti svih radova i materijala.
|  |  |  | U cijenu su uključene vrijednosti svih radova i materijala. Obračun po m' kompletno postavljenog snjegobrana + točkasto po cijeloj površini krova po kom.snjegobrana |  |  |  |  | m' |  | 52
|  |  |  | a) | točkasti 2 kom po m2 |  |  |  | kom |  | 130
|  | 2.8. |  | Izrada i montaža opšava strehe višestrešnog krova. Izrađuju se od obojenog aluminijskog bojanog lima d=0,60 mm razvijene širine strehe680 cm s svom pomoćnom podkonstrukcijom. Uključivo potrebni materijal za pričvršćenje. Fasadna skela je u cijeni. U cijenu su uključene vrijednosti svih radova i materijal. Obračun po mI kompletno postavljenog opšava na rogovima - streha. |  |  |  |  | m' |  | 52
|  | 2.9. |  | Izrada opšava od aluminijskog bojanog lima d=0,60mm, na sudaru kosog krova sa sudarom zida. Opšav razvijene širine 33cm. Iznad opšava postavlja se okapnica iz bojanog lima d=0,60mm razvijene širine 15cm. Okapnica se pričvršćuje vijcima u zid. Boja po odabiru projektanta. Komplet sa materijalom za pričvršćivanje. U cijenu su uključene vrijednosti svih radova i materijal. Fasadna skela je posebno obračunata. Obračun po m' kompletno postavljenog opšava. |  |  |  |  | m' |  | 5.5
|  | LIMARSKI RADOVI UKUPNO: | [10 empty] | 0
3. KERAMIČARSKI RADOVI
|  | 3.1. |  | Popločavanje podova protukliznim keramičkim pločicama u prizemlju I klase debljine 8 mm. Postava pločica fuga na fugu š =3mmu cementni mort debljine cca 2 cm (uključen u cijenu). Veličina pločica 20X20-33x33 ili 20x60 cm, u boji po izboru projektanta. Nabavna cijena pločica cca 60- 70 kn/m2 (bez PDV-a). U cijenu uključiti vrijednosti svih radova i materijal s ugrađenim soklom visine 10 cm od istih pločica.
|  | R.br. |  | Opis stavke |  |  |  |  | Jed.mj. |  | Količina | Cijena | Ukupno
|  |  |  | Obračun po m2 popločane površine gotovog poda + sokli. Postavljanje pod kutem od 45 stupnjeva i ravno - za isto dogovoriti s projektantom. |  |  |  |  | m2 |  | 133
|  | 3.2. |  | Popločavanje zidova čajne kuhinje, keramičkim pločicama I klase debljine min 6mm. Veličina pločica po odabiru projektanta (dvije boje). Nabavna cije pločica 90,00kn/m². Postava pločica fuga na fugu ljepljenim ljepilom netopivim u vodi i kitanjem, odnosno fugiranjem fuga kitom za tu namjenu, a u svemu prema uputi proizvođača ljepila, odnosno kita. Visina opločenja h= 3,00m. U cijenu uključiti vrijednosti svih potrebnih radova, materijal i plastične tipske profile koji se ugrađuju na spojevima zid-zid, zid-pod. Obračun po m² popločane površine zida. |  |  |  |  | m2 |  | 46
|  | KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO: | [10 empty] | 0
4. SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI
|  | 4.1. |  | Ličenje postojećih unutrašnjih zidova i sstropova bojom u tonu po izboru projektanta sa svim potrebnim predradnjama koje predviđa građevinska norma . Predvidjeti bojanje u jednom tonu. U cijenu stavke uračunati sve neophodne predradnje (struganje stare boje, brušenje i čišćenje, neutraliziranje, kitanje manjih oštećenja i pukotina, impregniranje,gletanje, brušenje i otprašivanje). U cijenu uključiti vrijednosti svih potrebnih radova i materijala. Obračun po m2 oličenih zidova i stropova. |  |  |  |  | m2 |  | 450
|  | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI UKUPNO: | [10 empty] | 0
5. PVC STOLARIJA
PVC stolariju izvesti od standardnih pvc peterokomornih profila minimalne dubine profila d=7,00 cm. Profili moraju imati mogućnost skupljanja i drenaže kondenzata. Ustakljenje izvesti trostrukim IZO staklom (4/16/4/16/4) s plinovitim punjenjem, low-e premazom i trostrukim brtvljenjem s definiranim maximalnim koeficijentom prolaska topline za cijeli prozor 1,10 W/m2K.
U cijenu uključiti izradu, transport do gradilišta i mjesta ugradnje, ugradbu, ustakljenje, sav potreban okov (uključivo brave, ključevi, ventusi za otklopna krila na visini i dr), brtvljenje, purpen pjenu. Svi okovi moraju biti kvalitetni i atestirani. Radovi i materijal do potpune gotovosti. Sve stavke izraditi prema shemama, te priložiti dokaze o kvaliteti ugrađenih materijala (ateste za prozore, fasadne stijene i vrata). Sve dimenzije uzeti na licu mjesta. Sve stavke moraju imati atest.
|  | 5.1. |  | Dobava i ugradnja dvokrilnih i jednokrilnih jednostrukih prozora u zidove od opeke iz pvc peterokomornih profila Sastoji se od dva otklopna zaokretna krila oko horizontalne i vertikalne osi. Ustakljenje izvesti trostrukim IZO staklom (4/16/4/16/4) s plinovitim punjenjem, low-e premazom i trostrukim brtvljenjem. Obračun po komadu ugrađenog prozora , uključujući sav okov i unutrašnju PVC klupčicu s tipskim rubnim završetcima r.š. 40 ,a u dužini prozora s potrebnim montažnim priborom. Obračun po komadu kompletno ugrađenog prozora.
Veličina prozora:
|  |  |  | a) | POZ 1 - veličine 140/140 cm |  |  |  | kom. |  | 3
|  |  |  | b) | POZ 2 - veličine 140/160 cm |  |  |  | kom. |  | 2
|  |  |  | c) | POZ 3 - veličine 40/40 cm |  |  |  | kom. |  | 1
|  | 5.2. |  | Isto kao POZ 1 samo je prozor jednokrilni bez rolete. Sastoji se od jednog otklopno-zaokretnog krila. Ustakljenje izvesti trostrukim IZO staklom (4/16/4/16/4) s plinovitim punjenjem, low-e premazom i trostrukim brtvljenjem s definiranim maximalnim koeficijentom prolaska topline za cijeli prozor 1,10 W/m2K.Uključen okov. Obračun po komadu kompletno ugrađenog prozora bez rolete
|  |  |  | a) | POZ 4 - veličine 100/130 cm |  |  |  | kom. |  | 1
|  |  |  | b) | POZ 5 - veličine 80/100 cm |  |  |  | kom. |  | 1
|  | 5.3. |  | Dobava i ugradba ulaznih jednokrilnih poluustakljenih zaokretnih vrata u zid od opeke. Ustakljenje izvesti trostrukim IZO staklom (4/16/4/16/4) s plinovitim punjenjem, low-e premazom i trostrukim brtvljenjem s definiranim maximalnim koeficijentom prolaska topline za cijeli prozor 1,10 W/m2K. Uključen okov, brava, cilindar, ostakljenje, par kvaka sa štitnikom, ključevi . Obračun po komadu kompletno ugrađenih vrata . Krila vrata su po horizontali podjeljena prečkama s ispunom punim termičkim panelom i izo stakloms ugradbom 1 para rukohvata od inoksa Ø 50 mm. Veličina vrata.:
Veličina prozora:
|  |  |  | a) | POZ 4 - veličine 110/260 cm s nadsvjetlom |  |  |  | kom. |  | 1
|  |  |  | b) | POZ 5 - veličine 100/230 cm |  |  |  | kom. |  | 1
|  |  |  | c) | POZ 6 - veličine 80/230 cm |  |  |  | kom. |  | 1
|  |  |  | c) | POZ 7 - veličine 80/205 cm |  |  |  | kom. |  | 1
|  | PVC STOLARIJA UKUPNO: | [10 empty] | 0
REKAPITULACIJA OBRTNIČKIH RADOVA:
|  | 1. |  | STOLARSKI RADOVI | [8 empty] | 0
|  | 2. |  | LIMARSKI RADOVI | [8 empty] | 0
|  | 3. |  | KERAMIČARSKI RADOVI | [8 empty] | 0
|  | 4. |  | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI | [8 empty] | 0
|  | 5. |  | PVC STOLARIJA | [8 empty] | 0
|  |  |  | OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO: | [8 empty] | 0
UKUPNA REKAPITULACIJA:
|  | A. |  | GRAĐEVINSKI RADOVI | [8 empty] | 0
|  | B. |  | OBRTNIČKI RADOVI | [8 empty] | 0
|  |  |  | GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO: | [8 empty] | 0

## VIK
4. TROŠKOVNIK RADOVA
A. INSTALACIJA VODOVODA
1. PRIKLJUČAK VODOVODA - GRAĐEVINSKI RADOVI
| 1. | 1. | Sveukupni iskop rova u zemlji III kategorije, dimenzija cca. 0,6x1,2m, dužine prema nacrtima, za polaganje vodovodnih cijevi te odbacivanjem materijala iz iskopa na udaljenost 1,5 m od rova. |  | m3 | 3
| 1. | 2. | Nabava, dobava, razastiranje i nabijanje pijeska do stabilizacije, podloge za polaganje cijevi. Debljina sloja pijeska 5-10 cm, te nakon polaganje cijevi još 10 cm iznad tjemena cjevi. |  | m3 | 2
| 1. | 3. | Zatrpavanje rova nakon montaže i tlačne probe cjevovoda.Zatrpavanje vršiti u slojevima od 20-30 cm uz kvašenje i nabijanje, te uz razastiranje viška zemljanog materijala po okolnome terenu. |  | m3 | 2.5
| 1. | 4. | Utovar i odvoz viška zemlje nakon zatrpavanja na udaljenost do 5 km. |  | m3 | 1
PRIKLJUČAK VODOVODA UKUPNO: | [9 empty] | 0
2. INSTALACIJA I OPREMA
| 2. | 1. | Nabava, dobava i montaža PVC cijevi (sa svim spojnim i fazoskim komadima) sljedećih dimenzija:.
|  |  | - | DN 16/20 /TOPLA I HLADNA VODA/ | m' | 30
|  |  | - | DN25 | m' | 10
| 2. | 2. | Nabava, dobava i montaža zaštitne čelične cijevi na prolazima kroz konstrukciju.
|  |  | - | 76,1/2,9 mm | pauš. |  |  | paušalno
| 2. | 3. | Nabava, dobava i montaža mjedenog zapornog ventila za ugradnju u zid s niklovanom kapom van zida, slijedećih dimenzija:
|  |  | - | zaporni ventil DN20 | kpl. | 1
|  |  | - | zaporni ventil DN25 | kpl. | 1
| 2. | 4. | Nabava, dobava i montaža otcjepnih ventila vertikala NP 10 sljedećih dimenzija:
|  |  | - | DN25 | kom. | 2
| 2. | 6. | Nabava, dobava i ugradnja električnog protočnog bojlera 50 lit. |  | kom |  | 1
| 2. | 7. | Nabava, dobava i montaža ogledala s etažerom. |  | kom. | 2
| 2. | 8. | Nabava, dobava i montaža kutija za toaletni papir iz plastike uključivo s vijcima. |  | kom. | 2
| 2. | 9. | Nabava, dobava i montaža sitnog montažnog pribora kao što su vijci, proturne cijevi, konzole cjevovoda i oslonci obujmice itd.
Približno 1% od ugrađene opreme i materijala.
INSTALACIJA I OPREMA UKUPNO: | [10 empty] | 0
REKAPITULACIJA:
|  |  | PRIKLJUČAK VODOVODA | [6 empty] | 0
|  |  | INSTALACIJA I OPREMA | [6 empty] | 0
|  |  | A. INSTALACIJA VODOVODA UKUPNO: | [6 empty] | 0
B. INSTALACIJA KANALIZACIJE I ODVODNJE
1. GRAĐEVINSKI RADOVI
| 1. | 1. | Iskop rova u zemlji III kategorije van građevine, te istjecanje betonskih površina prosječne dubine 1 m, širine 0,6 m odnosno unutar građevine dubine 0,5 m, širine 0,5 m za polaganje kanalizacijskih cijevi i svim proširenjima za priključke i okna s pravilnim zasjecanjem bočnih strana i dna te odbacivanjem iskopanog materijala na udaljenost 1,5 m od rova |  | m3 | 10
| 1. | 2. | Planiranje dna rova s točnošću +- 1 cm. |  | m3 | 10
| 1. | 3. | Nabava, dobava i razastiranje pijeska po dnu rova debljine sloja 5-10 cm, te nakon polaganja i ispitivanja cijevi nasipati do debljine sloja 10 cm iznad tjemena cijevi. |  | m3 | 3
| 1. | 4. | Zatrpavanje rova nakon montaže cjevovoda. Zatrpavanje rova vršiti u slojevima do 30 cm te uz kvašenje nabijati. |  | m3 | 5
| 1. | 5. | Utovar i odvoz viška zemlje nakon zatrpavanja na udaljenosti do 5 km. |  | m3 | 2
| 1. | 6. | Izvedba ab revizionog okna . U cijenu uračunata izrada i pričvrčenje oplate te potrebne armature i penjalica do potpune gotovosti Beton C25/30. |  | kom. | 2
| 1. | 7. | Nabava, dobava i montaža lijevanoželjeznih poklopaca za srednje teški teret veličine 60/60 cm broj odrediti po stvarno ugrađenoj količnini. |  | kom. | 2
| 1. | 8. | Probijanje otvora za prolaz cijevi kroz konstrukciju 10-20 cm s ugradbom zaštitne cijevi, te brtvljenjem nakon prolaza purpon pjenom i trajno elastičnim kitom. |  | pauš.
| 1. | 9. | Izrada septičke jame od 4 betonski cijevi promjera 1m . Betonske cijevi se ukopavaju u zemlju |  | kom. | 1
GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO: | [8 empty] | 0
2. OPREMA KANALIZACIJE I ODVODNJE
| 1. | 1. | Nabava, dobava i montaža ljevanoželjeznih cijevi za oborinsku odvodnju. U cijeni su uračunati fazonski komadi dužine L=1,5 m i luk. |  | pauš.
| 1. | 2. | Nabava, dobava i montaža PVC kanalizacijskih cijevi unutar i van građevine do priključka na gradsku kanalizaciju uključujući i spajanje oborinskih vertikala.U cijenu su uračunati fazonski komadi i spojni elementi (prstenaste gumice, mast i sl.).
|  |  | - | PVC DN 125 /ODVODNJA KROVA/ | m' | 0 |  | 0 | 0
|  |  | - | PVC DN 150/ODVODNJA/ | m' | 0 |  | 0 | 0
|  |  | - | PVC DN 200/ODVODNJA/ | m' | 0 |  | 0 | 0
|  |  | - | PVC DN 250 GLAVNI SABIRNI VOD /provjeriti postojeći spoj na kanalizaciju/ | m'
|  |  | - | PVC DN 200 /FEK.KAN. VANJSKA / | m'
|  |  | - | PVC DN 150 | m' | 0 |  | 0 | 0
|  |  | - | PVC DN 125 | m' | 65
|  |  | - | PVC DN 100 | m' | 10
|  |  | - | PVC DN 75 | m' | 7
|  |  | - | PVC DN 50 | m' | 5
|  |  | - | PVC DN 200 /250 /OTPADNE VODE MANIPULATIVNE POVRŠINE/ | m' | 0 |  | 0 | 0
OPREMA KANALIZACIJE I ODVODNJE UKUPNO: | [8 empty] | 0
REKAPITULACIJA:
|  |  | GRAĐEVINSKI RADOVI | [6 empty] | 0
|  |  | OPREMA KANALIZACIJE I ODVODNJE | [6 empty] | 0
|  |  | B. INSTALACIJA KANALIZACIJE I ODVODNJE UKUPNO: | [6 empty] | 0
C. OSTALI RADOVI
| 1. | 1. | Montaža instalacije kanalizacije do potpune gotovosti, tlačna proba te izdavanje odgovarajućih protokola. |  | pauš. | 1
| 1. | 2. | Hladna tlačna proba kompletne instalacije tople i hladne vode pod pritiskom 1,5x radni pritisak, ispiranje te pribavljanje odgovarajućih atesta. |  | pauš. | 1
| 1. | 3. | Dezinfekcija kompletne instalacije tople i hladne vode prema postojećim sanitarnim uvjetima uz pribavljanje atesta o kvaliteti vode za piće |  | pauš. | 1
C. OSTALI RADOVI UKUPNO: | [8 empty] | 0
SVEOKUPNA REKAPITULACIJA:
|  |  | A. INSTALACIJA VODOVODA | [6 empty] | 0
|  |  | B. INSTALACIJA KANALIZACIJE I ODVODNJE | [6 empty] | 0
|  |  | C. OSTALI RADOVI | [6 empty] | 0
|  |  | RADOVI VODOVODA, KANALIZACIJA I ODVODNJE UKUPNO: | [6 empty] | 0

## Strojarski radovi
R.br. |  | Opis stavke | Jed.mj. | Količina | Cijena | Ukupno
1. STROJARSKI RADOVI
1. |  | Peć na pelet za centralno grijanje snage 24 kw. Peć mora imati slijedeće karakteristike : mogućnost spajanje dovoda svježeg zraka direktno na peć; • obloga od keramike; • velika ladica za pepeo; • staklo otporno na visoke temperature (800 °) sa sustavom za čišćenje; • vrata, obloga ložišta i ložište od vrlo debelog lijevanog željeza; • polukružni izmjenjivač topline sa 12 turbulatorskih cijevi • digitalni touch screen programator za upravljanje postavkama i radom peći prema tjednom programu; • Dynamic Combustion System regulira ubacivanje peleta i potrebnog zraka za izgaranje, osiguravajući najveću učinkovitost u svim radnim uvjetima; • oprema: cirkulacijska pumpa A klase, ekspanziona posuda, sigurnosni ventil, sigurnosni termostat, manometar, slavina za punjenje i pražnjenje; • standardno ugrađen antikondezacijski ventil | kom. | 1
2. |  | Standardni dimovodni komlet za Boiler | kompl. | 1
3. |  | Fasadni dimovodni set Ø 80 mm. | kompl. | 1
4. |  | Bežično upravljanje termostatom | kom. | 1
5. |  | Radijator limeni ventilski
a) |  | V 900 x 1300 | kom. | 6
b) |  | V 900X 600 | kom. | 2
c) |  | V 400 X 600 | kom. | 2
6. |  | Konzola radijatora dimezije 900 mm. | kom. | 10
7. |  | Odzračni pipac s ispustom 1/2'' | kom. | 10
8. |  | Odzračni pipac 1/2'' | kom. | 5
9. |  | Dvocjevni H ventil 1/2''-3/4'' kutni s niplom za priključak na radijatorski članak | kom. | 10
10. |  | Termostatska glava M 30X1,5 | kom. | 10
11. |  | Ventil kuglasti s holenderom leptir 3/4'' | kom. | 2
12. |  | Filter za vodu navojni 3/4'' | kom. | 1
13. |  | Fusiotherm prijelaz 0 25-3/4'' mž | kom. | 2
14. |  | Fusiotherm priključni komplet bijeli 0 16 x 2,0 mm. | kom. | 10
15. |  | Cijev fusiotherm climatherm u kompletu sa svim potrebnim fazonskim komadima
a) |  | 25X3,5 | m | 34
b) |  | 20 x 2,8 | m | 48
c) |  | 16 x 2,2 | m | 14
16. |  | Cijev izolacija kao rubaflex
a) |  | 25 x 3,5 - 9/28 mm. | m | 34
b) |  | 20 x 2,8 - 9/22 mm. | m | 48
c) |  | 16 x 2,2 - 9/28 mm. | m | 14
17. |  | Ljepilo za izolaciju | kg. | 1
18. |  | Traka izolacijska samoljepljiva 50 x 15. mm | kom. | 2
19. |  | Sitni potrošni materijal potreban kod izvođenja predmetne instalacije grijanja | kompl. | 1
20. |  | Tlačna proba izvedene instalacije prije polaganja estriha | kompl. | 1
21. |  | Montaža predmetne opreme do pune pogonske gotovosti, regulacija ventila na radijatorskim člancima | kompl. | 1
| STROJARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  | 0

## elektro
Red. Br. | Opis stavke | Jed. Mj. | kom. | Jed. Cijena | Ukupna cijena
A.1. Razdjelni ormari , razdjelnice i oprema
1. | Isporuka, ugradnja i spajanje razdjelnice R1 sa sljedećom opremom u cijenu uračunat rad
1.1. | FID sklopka tropolna 40/0,3 A | kom. | 1
1.2. | Osigurač automatski 16 A | kom. | 9
1.3. | Osigurač automatski 10 A | kom. | 4
1.4. | Sabirnica troedna za autom osigurače m 0,5 | m | 0.5
1.5. | Sabirnica "0" | kom. | 1
1.6. | Sabirnica zaštite | kom. | 1
1.7. | Razdjelnica ( za prihvat 24 kom AO | kom. | 1
2. | Isporuka, ugradnja i spajanje razdjelnice R2 sa sljedećom opremom u cijenu uračunat rad
2.1. | FID sklopka tropolna 25/0,03 A | kom. | 1
2.2. | Osigurač automatski 16 A | kom. | 9
2.3. | Osigurač automatski 10 A | kom. | 3
2.4. | Sabirnica troedna za autom osigurače m | m | 0.5
2.5. | Sabirnica "0" | kom. | 1
2.6. | Sabirnica zaštite | kom. | 1
2.7. | Razdjelnica (za prihvat 24 kom AO) | kom. | 1
3. | Isporuka, ugradnja i spajanje razdjelnice RK sa sljedećom opremom u cijenu uračunat rad
3.1. | FID sklopka tropolna 25/0,03 A | kom. | 1
3.2. | Osigurač automatski 16 A | kom. | 7
3.3. | Osigurač automatski 10 A | kom. | 1
3.4. | Sabirnica troedna za autom osigurače | m | 0.5
3.5. | Sabirnica "0" | kom. | 1
3.6. | Sabirnica zaštite | kom. | 1
3.7. | Razdjelnica (za prihvat 12 kom AO) | kom. | 1
| A1 Ukupno. |  |  |  | 0
A.2 GLAVNI VODOVI
1.1. | Isporuka, ugradnja i spajanje kabela PP00 5x10 mm2 od KPMO do glavne razdjelnice R1 i od R1 do R2 i RK (postaviti u zaštitne rebraste cijevi) | m | 50
| A2. Ukupno |  |  |  | 0
A.3 INSTALACIJA RASVJETE, PRIKLJUČNICA I PRIKLJUČAKA
1. | Isporuka , ugradnja i spajanje rasvjetnih svjetiljki,komplet sa montažnim priborom (po izboru investitora ).U cijenu uračunat rad
1.1. | Isporuka , ugradnja i spajanje svjetiljkeLED 1500 30 W/4000 K, IP 65, 6400 lm | kom. | 2
1.2. | Isporuka , ugradnja i spajanje svjetiljke LED 600 40 W/4000 K | kom. | 18
1.3. | Svjetiljke vanjske 100 W, za bočnu montažu (iznad vrata) | kom. | 7
| UKUPNO |  |  |  | 0
2. | Isporuka , ugradnja i spajanje utičnica sa PVC kutijom (po izboru investitora). U cijenu uračunat rad
2.1. | Utičnica šuko sa poklopcem (podžbukna) sa montažom PVC kutije | kom. | 1
2.2. | Utičnica šuko (podžbukna) sa montažom PVC kutije | kom. | 45
2.3. | Utičnica trofazna (podžbukna) sa montažom PVC kutije | kom. | 2
| UKUPNO |  |  |  | 0
3. | Isporuka, ugradnja i spajanje prekidača, tipkala i indikatora (podžbukni) sa montažom PVC kutije. U cijenu uračunat rad
3.1. | Prekidač obični (podžbukni) sa montažom PVC kutije | kom. | 1
3.2. | Prekidač serijski (podžbukni) sa montažom PVC kutije | kom. | 9
| UKUPNO |  |  |  | 0
5. | Isporuka i ugradnja kabela sa njihovim spajanjem u razvodnim kutijama.U cijenu uračunat rad
5.1. | Dobava, postavljanje i spajanje kabela PP-Y 3x 1,5 mm2 | m | 400
5.2. | Dobava , postavljanje i spajanje kabela PP-Y 3x 2,5 mm2 | m | 450
| UKUPNO |  |  |  | 0
6. | Isporuka,ugradnja i spajanje kabela,cijevi i utičnica
6.1. | Priključna kutija RTK | kom | 1
6.2. | Kabel UTP cat 6 | m | 60
6.3. | Utičnica mikrotelefonska sa instalacijskom kutijom | kom | 2
6.4. | Cijev plastična rebrasta fi 16 za zaštitu kabela | m | 60
| UKUPNO |  |  |  | 0
| Ispitivanje energetskih instalacija i mjerenje otpora izolacije, te izrada atesta i protokola: | pauš
| ispitivanje električnog izol. Otpora | pauš
| ispitivanje neprekinutosti zaštitnog vodića, te glavnog i dodatnog vodića za izjednačenje potencijala | pauš
| ispitivanje zaštite od el. Udara | pauš
| ispitivanje zaštite od dodirnog napona | pauš
| zapisnik o funkcionalnom ispitivanju el.Instalacije | pauš
| jamčevni list (mjerni i sigurnosni uređaji) | pauš
| atesti ugrađenog materijala | pauš
| završno izvješće nadzornog inženjera | pauš
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| A.3. UKUPNO |  |  |  | 0
| A1+A2+A3 |  |  |  | 0
B.GROMOBRANSKA INSTALACIJA
1.1. | Isporuka,ugradnja i spajanje pocinčane čelične trake Fe Zn 25x4 mm2 u temelju s izradom svih spojeva i premosta ispod hidroizolacije . Stavci pripada i varenje trake na bet. Željezo 1 var / 2 m | m | 80
1.2. | Dobava i polaganje po krovu (Al) AH1 fi 8mm kpl s krovnim nosaćima od lemljenog spoja na krovu do temeljnog uzemljivača u betonu (10 spustova) | m | 150
1.3. | Dobava i ugradnja križne spojnice KON04 SIMPLE vodiča AH1 (AL) fi 8mm | kom | 20
1.4. | Isporuka,ugradnja i spajanje kutije za mjerni spoj | kom | 6
1.5. | Isporuka,ugradnja i spajanje križne spojnice 60x60x3 | kom | 12
1.6. | Nabava,dobava i montaža nosaća trake za žljebu, komplet sa svim spojnim | kom | 6
1.7. | Nabava,dobava i montaža nosaća trake za oluk, komplet sa svim spojnim | kom | 40
1.8. | Ispitivanje instalacije te izdavanje protokola i izrada revizione knjige gromobranske instalacije | kom | 1
1.9. | Nabava,dobava i izvođenje izjednačenja potencijala metalnih masa na krovu, komplet sa svim spojnim | kom | 2
| UKUPNO GROMOBRANSKA INSTALACIJA |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| A. INSTALACIJE JAKE STRUJE |  |  |  | 0
| B. GROMOBRANSKA INSTALACIJA |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO A+B |  |  |  | 0

## Rekapitualcija
REKAPITULACIJA
1. | GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI | 0
2. | RADOVI VODOVODA I ODVODNJE | 0
3. | ELEKTROINSTALACIJSKI RADOVI | 0
4. | STROJARSKI RADOVI | 0
| UKUPNO ( 1+2+3+4): | 0
| PDV 25% | 0
| SVUKUPNO: | 0